Wrocław, dnia 19.08.2024 r**.**

**KOMUNIKAT ODNOŚNIE JAKOŚCI WODY**

na pływalni Klubu Fitness Academy Rogowska

ul. Rogowska 52A we Wrocławiu:

1. **Basen pływacki 25 m**

*- woda spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015 r. Dz.U. z 2015 r. poz. 2016.*

Od dnia 19.08.2024 poziom chlor wolny 0,58 g/l (wymagany od 0,3 do 0,6 g/l) poziom pH 7,10 (wymagany 6,5-7,6)

temperatura 26,8 stopni C

**2. Basen rekreacyjny 12,5 m**

*- woda spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015 r. Dz.U. z 2015 r. poz. 2016.*

Od dnia 19.08.2024 poziom chlor wolny 0,39g/l (wymagany od 0,3 do 0,4 g/l) poziom pH 7,06 (wymagany 6,5-7,6)

Temperatura 32,1 stopni C

1. **Basen – brodzik**

**NIECZYNNY**