Wrocław, dnia 06.01.2024r.

**KOMUNIKAT ODNOŚNIE JAKOŚCI WODY**

na pływalni Klubu Fitness Academy Rogowska

ul. Rogowska 52A we Wrocławiu:

1. **Basen pływacki 25 m**

*- woda spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015 r. Dz.U. z 2015 r. poz. 2016.*

Od dnia 06.01.2024r. poziom chlor wolny 0,56 g/l (wymagany od 0,3 do 0,6 g/l) poziom pH 7,24 (wymagany 6,5-7,6)

temperatura 28,3 stopni C

**2. Basen rekreacyjny 12,5 m**

*- woda spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015 r. Dz.U. z 2015 r. poz. 2016.*

Od dnia 06.01.2024r. poziom chlor wolny 0,34/l (wymagany od 0,3 do 0,4 g/l) poziom pH 7,12 (wymagany 6,5-7,6)

Temperatura 32,2 stopni C

1. **Basen – brodzik**

*- woda spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015 r. Dz.U. z 2015 r. poz. 2016.*

Od dnia 06.01.2024r. poziom chlor wolny 0,39/l (wymagany od 0,3 do 0,4 g/l) poziom pH 6,95 (wymagany 6,5-7,6)

Temperatura 31,5 stopni C