Wrocław, dnia 01.07.2024 r**.**

**KOMUNIKAT ODNOŚNIE JAKOŚCI WODY**

na pływalni Klubu Fitness Academy Rogowska

ul. Rogowska 52A we Wrocławiu:

1. **Basen pływacki 25 m**

*- woda spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015 r. Dz.U. z 2015 r. poz. 2016.*

Od dnia 01.07.2024 poziom chlor wolny 0,52 g/l (wymagany od 0,3 do 0,6 g/l) poziom pH 7,00 (wymagany 6,5-7,6)

temperatura 28,7 stopni C

**2. Basen rekreacyjny 12,5 m**

*- woda spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015 r. Dz.U. z 2015 r. poz. 2016.*

Od dnia 01.07.2024 poziom chlor wolny 0,38g/l (wymagany od 0,3 do 0,4 g/l) poziom pH 7,08 (wymagany 6,5-7,6)

Temperatura 32,4 stopni C

**3. Basen – brodzik**

*- woda spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015 r. Dz.U. z 2015 r. poz. 2016.*

**BRODZIK NIECZYNNY**